## Slide 1: Морфологические инструменты
для проведения антропометрических исследований

## Slide 2: Антропометр. Инструмент для определения всех высотных размеров тела. Длина: 0-2100 мм (0-950 мм) Вес: 0,950 кг Опорная подставка для антропометра (PVC). Вес: 0,240 кг

## Slide 3: Изогнутые измерительные дуги для нтропометра Инструмент для измерения сагиттального диаметра груди. Вес: 0,200 кг

## Slide 4: Циркуль скользящий (планшетный) (тип Мартина). Длина: 0-200 мм Глубина: 0-50 мм Вес: 0,120 кг

## Slide 5: Толстотный циркуль (калипер) с округленными рабочими краями. Диапазон измерений: 0-300 мм Вес: 0,240 кг

## Slide 6: Рулетка пластиковая. Длина: 0-2000 мм Вес: 0,042 кг

## Slide 7: Калипер для измерения жировых складок (тип GPM) Инструмент для определения степени упитанности (ожирения). Диапазон измерений: 0-45 мм

## Slide 8: Гониометр (тип Моллисона). Прибор для измерения углов (измерение амплитуды движений суставов пальцев) Диапазон измерений: 0-1800 Вес: 0,115 кг

## Slide 9: Циркуль (калипер) координатный (тип Айхеля) Диапазон измерений: 20-300 мм Вес: 0,470 кг